采购需求

（本需求仅供参考，具体以招标文件为准）

| 项目名称 | 2017安徽大学艺术与传媒学院校园物业管理 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2017FACZ3456 |
| 服务地点 | 安徽大学艺术与传媒学院 |
| 服务期限 | 合同签订后一年，实际以进场服务开始计算 |
| 付款方式 | 每季度末进行一次考核评定，根据考核评定结果，在下一季度第一个月底前支付上一季度服务费用。 |
| 评标办法 | 综合评分法 |

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可；

2、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行勘察项目现场，如投标供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

3、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系安徽省政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后安徽省政府采购中心不再受理对招标文件条款提出的质疑。

4、采购需求中要求配备的相关人员，除评标办法中要求提供的相关证明材料外，投标文件中无须提供其他证明材料。采购人将在中标供应商进场前核查人员配备情况。

一、项目概况

（一）学院基本概括

学院占地580余亩，建有美术楼、美术馆、舞蹈楼、戏剧楼、音乐楼、播音主持楼、艺术设计楼、教学综合楼、大师工作室、图书信息中心、学生公寓、食堂及后勤服务楼、体育场等各类建筑。校园规划总建筑面积54.78万平方米，一期建设投入使用建筑面积20.98802万平方米，本次采购面积20.98802万平方米（地下室面积1.7707万平方米）。其中地下车库面积为：食堂0.2711万平方米，教学综合楼0.4552万平方米，合计0.7263万平方米。

（二）物业管理服务的内容对象

| 办公教学生活用房物业管理区域明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼宇名称 | 建筑面积 （㎡） | 选定物业管理面积（㎡） | 公共区域管理面积（㎡） | 物业服务 内容 |
| 美术楼 | 15370 | 943 | 6072.89 | 管理、保洁、维修 |
| 学生宿舍A楼 | 12389.3 | 0 | 4016.4 | 管理、保洁、维修 |
| 学生宿舍B楼 | 18749.9 | 0 | 6558.1 | 管理、保洁、维修 |
| 学生宿舍C楼 | 14103.3 | 0 | 3950.2 | 管理、保洁、维修 |
| 舞蹈楼 | 16933 | 7745.7 | 2499.5 | 管理、保洁、维修 |
| 戏剧楼 | 18431.7 | 9837 | 4935.6 | 管理、保洁、维修 |
| 音乐南楼 | 11467.9 | 3999.9 | 4215 | 管理、保洁、维修 |
| 音乐北楼 | 7526.8 | 3163 | 2693.6 | 管理、保洁、维修 |
| 美术馆 | 9314.34 | 2884.78 | 3162.04 | 管理、保洁、维修 |
| 播音主持楼 | 12274.9 | 2864.8 | 4340.6 | 管理、保洁、维修 |
| 艺术设计楼 | 9236.1 | 429 | 3381.5 | 管理、保洁、维修 |
| 第二食堂及活动中心 | 14150 | 0 | 0 |  |
| 教学综合楼 | 45265 | 16910 | 7189.12 +保温屋面（定时清洁）：1403.9 | 管理、保洁、维修 |
| 合计 | 205212.24 | 48777.18 | 53014.55 +保温屋面（定时清洁）：1403.9 | 管理、保洁、维修 |
| 备注：①选定物业管理区域：是指每栋楼内指定的房间保洁面积 ，但是整栋楼的管理应属于物业管理范围 ②公共区域包括：公共区域（门厅、走道、楼梯间、电梯间、楼层景观绿化区等)、卫生间（含茶水间） ③电梯、中央空调、光伏、消防、路灯、配电房等属于物业管理范围 |  |  |  |  |
| 运动场及看台总面积（㎡） | 13721 |  |  | 管理、保洁、维修 |
| 篮球、排球、羽毛球场 总面积（㎡） | 1935 |  |  | 管理、保洁、维修 |
| 校园道路总面积（㎡） | 32703 |  |  | 管理、保洁、维修 |
| 其它需求 | 物业需要配套100个垃圾桶，用于校园垃圾装运，放置于校园指定垃圾回收地点，垃圾桶符合自动装卸要求，容量不少于240L,塑料材质，可移动。 |  |  |  |
| 特殊行业 （总高压配电房面积） | 742.1平方米（不含7个分配电房面积，7个分配电房面积含在各单体建筑面积内） |  |  |  |

二、物业管理类有关规定

（一）楼宇场馆管理服务内容

1.楼宇管理：负责各楼宇24小时值班值守，外来人员进出登记制度，楼宇内部的安全保卫，以及楼宇的设施设备报修工作。按照学校规定的作息时间定时开关楼宇场馆，以及楼内教室、阅览室、自修室、报告厅、会议室等（特殊专业实验室除外）的门、灯、窗户管控；室内活动桌椅摆放整齐；特殊天气门窗关闭等；实施空调运行管控、能耗监控管理等；值班人员做好前台接待和相关登记工作，对进出人员及大件物品流动进行把控，大件物品搬出楼内需学校相关部门开具大件物品放行单，外来无关人员禁止进入楼内，来访人员需经被访人确认并登记后方可进入。每天做好值班和交接班记录，发现异常情况及时上报。

2.楼宇场馆内部卫生保洁：负责各楼宇场馆入口台阶保洁，楼内门厅、走道、阳台、连廊、楼梯及扶手、电梯轿箱及楼顶电梯设备间、男女盥洗间和卫生间、洗衣房等的墙地面、门窗玻璃清洁；学院领导办公室内保洁；楼内各类教室、多媒体教室、公共教室、教师休息室、阅览室、自修室、电子阅览室、报告厅、会议室、接待室及各类场馆等（控制室除外）的桌椅、墙面、地面、门窗玻璃、电灯保洁。所有房间的窗帘清洁（特殊舞台幕布除外），楼顶清洁、下水疏通、化粪池疏通管理；楼宇内绿化景观平台保洁。校园实行垃圾袋装化，设置室外垃圾桶位置，安放一定数量的垃圾桶，

3.楼宇内公共设施、设备日常维护管理：负责各类建筑内设施日常维护、检修。主要包括：教室门、窗、玻璃、桌、椅、黑板、吊扇、消防箱玻璃等维护维修；走廊、大厅、卫生间、普通教室、多媒体教室（不含特定专业实验室、教学办公室）的照明灯、镇流器、应急灯、指示灯、开关、插座；室内生活供水管道（外露部分、不含外露的主水管道和消防管道）、阀门、龙头、卫生间水箱、延时阀、节水阀、洗手盆、大便器、拖把盆、下水管道维护维修和疏通等；电热开水器、节水装置等发现损坏，除及时维修外，还要及时报告学校管理部门，保持设施、设备完好。日常零星维修的耗材由校方提供，物业中标人领取使用，并做好使用记录。

（二）学生公寓管理服务内容

1．设立学生公寓服务中心，负责学生公寓的住宿管理，住宿安排、调整、登记，宿舍的分配与回收；学生公寓服务区域报修、维修工作；住宿满意度调查；参与其他学生关于学生公寓管理座谈会、反馈会等。

2．学生公寓来访人员及大件物品进出登记，阻止异性学生及外来无关人员进入。

3．学生公寓公共部位的卫生保洁、围墙内的环境卫生。

4．学生公寓的室内卫生管理、检查、教育、整改工作，监督排查学生违规使用大功率电器。

5．毕业生离校房间（包括卫生间、阳台）打扫干净，保持清洁。

6．负责学生公寓内房间钥匙的管理；楼前车辆停放的管理。

7．实行垃圾袋装化，保持楼内通道畅通，无杂物。

8．负责学生公寓水电智能系统管理和统计通报，每月公寓用电量统计上报等管理工作。

9．学生在宿舍内日常行为的教育、引导与管理工作。

10．学生公寓人文环境建设、特色服务工作。

11．卫生、消毒、灭害工作。

12．学生公寓区域的车库（棚）/露天停车场内非机动车摆放整齐，有序。

13．其他属于学生公寓服务中心、物业管理服务范畴内的工作。

14．制止乱张贴行为，清除一切非法小广告。

（三）楼宇管理类服务标准

管理和服务人员统一着装、佩戴标志、语言规范、文明服务、规范操作。

1．楼宇场馆物业服务、卫生保洁标准

（1）楼宇场馆值班值守标准。按照教学历要求开关门（特殊情况除外），24小时在岗，并履行职责；不得擅离职守，不得睡觉，不得从事与值班值勤无关的活动；要执行访客登记管理、准入制度；要执行物品进出登记、检查制度等；要维护所辖楼宇日常安全管理。

（2）楼宇场馆卫生标准。入口台阶、平台、门厅、过道、阳台、楼梯、自修室每天不得少于2次保洁，楼地面每天拖洗1次，扶手每天擦一次。

做到地面巡回保洁，无积水、无污垢、无痰迹、无纸屑、无瓜皮果壳；墙面四周、阴角及顶棚，做到无蜘蛛网；墙面保持整洁，无污迹、无乱悬挂、无乱张贴等。屋顶和屋顶排水沟不定期清理，要求无积水、无垃圾、无堵塞。建筑物外墙无乱写、乱划、乱粘贴、无残标。雨雪天气楼宇入口应及时按排人员清扫、铺防滑垫。保证楼宇入口无积水积雪、落叶堆积，保证入口道路通畅、安全和清洁。不得将积雪、落叶清扫堆放到绿篱、绿地和道路两侧雨、污水井内。

（3）教室卫生标准。每日清扫不少于1次，教室讲台、多媒体讲台保持整洁，定维护教学设备表面清洁，教室及附近不得堆积杂物，黑板下粉笔槽干净。课桌椅每周擦洗一次，保持桌面无灰尘、桌斗内无纸屑等杂物，地面无灰尘、污迹、无纸屑等；保持空调、灯具清洁。

（4）盥洗间、卫生间标准。男女盥洗间、卫生间每天彻底清扫、拖洗不得少于3次。保持卫生间地面清洁、无杂物、无积水、无毛发、无异味、便池、水池下水道畅通。隔断、墙面及顶棚，做到无蜘蛛网、无水迹、无污渍。天花板上无漏水等现象，保持卫生间干净、清洁完好无损。墙面四周瓷砖，每日擦抹一次、墙面保持清洁，无明显积灰、水渍。卫生间必须常置除味、消毒用品，卫生间常备洗手液、厕纸等。

（5）楼内收集垃圾，垃圾箱日产日清，及时运送到学校垃圾中转站。

（6）楼内顶棚、采光顶玻璃、公共楼道灯、教室、教师休息室、多媒体教室、电子阅览室、阅览室、自修室照明灯具、会议室、报告厅和接待室等照明灯具，每月除尘一次，无积灰、虫网。

（7）楼内及一楼门厅、窗户、玻璃每周集中擦拭一次，保持无灰尘、无污迹。外墙2层以下区域保洁，无明显污迹、乱涂乱画等。

（8）会议室、教师休息室、接待室地面、墙面洁净，无灰尘、污渍，天花板、风口目视无灰尘、污渍，桌椅干净，物品摆放整齐、有序。窗帘、座椅套每年清洗一次（明显污渍及时清洗）。

（9）客、货电梯轿箱保洁每天不少于2次，保持门、地面、四周玻璃及顶棚清洁、无杂物、无积灰、虫网、无污迹。

电梯养护由专业公司负责，电梯的年检费用、保养维护费用由校方承担或根据电梯采购合同约定。专业公司负责定期对电梯桥箱、不锈钢扶手进行专业养护。

（10）其它场馆楼梯及扶手、走道保洁每月不少于1次，但要保持门、窗、玻璃、墙地面、顶棚清洁、无杂物、无积灰、虫网、无污迹。

（11）化粪池至少每一年清理、疏通一次；如果堵塞，随时清理疏通。

（12）窗帘至少每一年清洗一次。

（13）校园无明显小广告，无明显乱张贴，无随意挂横幅等现象。

2．公共设施、设备（含学生公寓）日常维修维护管理标准

（1）建立严格的维修制度，专业维修人员持证上岗，建立报修档案。维修及时、快速，紧急维修响应不超过半小时，一般维修半个工作日内并且当天完成。确保各类设施、设备正常使用，无人为损坏，完好率在98%以上。

（2）做好楼内的水、电管理。杜绝长明灯、长流水的现象发生。对楼内供水系统的跑、冒、滴、漏做到及时发现、及时维修、报修。不得擅自更改楼内节水、节电装置和设备的设置。

（3）楼内公共建筑设施、门窗、门窗五金及玻璃、电子阅览室、阅览室、自修室、教室、教师休息室、多媒体教室、报告厅、接待室桌椅、窗帘等管理和维修（日常零星维修的耗材由校方提供）。

（4）楼内楼层配电箱以后各类供电管线外露部分配电设施、各照明灯具、各应急疏散灯、消防指示标志、吊扇、开关、插座等巡查和维修。

（5）楼内各类供水管道（外露部分）、水龙头、闸阀、冲洗阀、大便器、洗手盆、拖把盆、水箱、卫生间隔断、下水管道、下水管道疏通、消火栓（箱）、消防喷淋设施等维修。

（6）楼内各类风管道及设施、电热开水器、节水装置等所有设施等维修。

（7）室外护栏、椅、下水管道、下水管道疏通、节水装置等所有设施、设备维修。

（8）学生公寓内楼层配电箱（柜）后的用电设施设备的维护维修，包括走道、大厅、楼梯（保洁、报修）、卫生间和宿舍间的照明灯、应急灯、消防指示灯、开关、插座；宿舍卫生间、公共卫生间水表后（墙体外露）的给水设施设备的维护维修，包括面盆上的龙头、上下水管、三角阀、延时阀、地漏、卫生间隔断及排水、排污管道（管、沟、井、池）的清淤、畅通；学生公寓内外的设施设备的维护维修，包括门窗、玻璃、锁、桌、椅、凳、床、柜、电风扇、窗帘轨道以及走廊消防柜玻璃、楼梯扶手、栏杆维修维护。

（9）按规定对教室等公共场所空调进行管控，适时开启和关闭空调，制止空调使用浪费，保持空调外观整洁，空调故障统计和报修维保单位。

（10）负责公共场所开水器看管、维护，出现故障及时报修。

3．学生公寓管理服务标准

（1）学生公寓封闭式管理，执行门禁制度，实行24小时门卫值班制度，师生进出刷卡，大宗物品、电脑等做好登记，异性学生和外来无关人员不得进入公寓。来访人员必须认真检查核对证件做好登记并经被访人确认后方可进入，做好晚查房及晚归、夜出学生的登记工作；每天做好值班和交接班记录，发现异常情况及时上报；门卫服务管理满意率达90%以上。

（2）制订学生公寓各类突发事件的处理预案，突发事件及时处理，并迅速上报学校有关部门，确保学生人身和财产安全，公寓内无恶性治安案件发生。

（3）每月组织4次以上安全、消防检查，及时排除安全隐患，并做好相关记录；严禁任何人在公寓内使用明火，杜绝违章用电；配合做好消防器材维护保养，确保消防器材处于良好状态，消防通道畅通，公寓内无消防安全隐患。

（4）学生公寓走廊、楼梯、公共卫生间、公共洗漱间等公共部位每天清扫2次以上，拖洗1次，并在工作时间内不间断循环保洁。做到地面无积水、无污垢、无痰迹、无纸屑、无瓜皮果壳；公共卫生间、公共洗漱间无异味、无积水、无污垢；墙面保持整洁，无污迹、无乱悬挂、无乱张贴等现象。学生对公共部位环境卫生满意率85%以上。

（5）公寓楼门前及周边外围每天清扫2次以上，并全天保持整洁，无结水、无垃圾、杂草；公寓楼门前车辆停放有序，无乱停、乱放现象。

（6）建立严格的维修制度，按要求配备专业维修人员，并建立报修档案；维修及时、快速，紧急维修响应不超过2小时，一般维修24小时内完成，确保学生学习、生活正常；学生公寓的公共财物齐全、无人为损坏，完好率在98％以上；公共部位的照明和应急灯具必须每天巡查保证完好无缺；定期对水电设施、消防器材等公用设施进行检查、维护并做好记录。学生对维修服务满意率在85%以上。

（7）做好节水节电宣传工作，公寓内无常流水、常明灯现象，制止违章用电。

（8）寝室内禁止使用电炉、电热毯、电热杯、电熨斗、“热得快”、电吹风、等功率在300W以上的大功率电器。

（9）主动配合做好学院相关管理部门分配的其他工作。如：发布通知、张贴海报、以及每学期评选文明宿舍的相关工作。

（10）寒暑假校区要对公寓楼进行检查并加贴封条。学校放假后，校区原则上不安排学生住宿，有特殊情况确需留校住宿的预先申请，经批准后安排住宿。

（11）做好毕业生离校，宿舍调整后室内设施清点、卫生打扫。

4．其它服务要求

（1）物业强调点对点服务：一对一组团(责任片区)服务; 24小时服务：全天候准备服务;强调及时服务及一站式服务：协调各方联动，形成物业闭环服务。

（2）负责所属楼宇场馆门、通道门公共钥匙的和活动室管理等服务工作，按要求开门、关门。做好各楼宇场馆定时供电及节水节电等节能工作。

（3）负责专业楼、教学楼内的公共电开水器的日常卫生和监管，损坏故障及时报告学院、及时维修处置。

（4）建立严格的物业管理制度和行之有效的服务质量自我监督和管理体系，制定完善的物业管理方案并组织实施；按规范签订物业管理服务合同，并按照合同约定公布物业管理服务项目及主要服务标准

（5）服务人员统一着装、佩戴标志、语言规范、文明服务；管理人员必须持证上岗，建立完善的档案管理制度，各种基础资料，台账报表、图册健全，保存完好。

（6）做好灾害性天气应急预案，暴雨、大风、大雪天气做好排水、防倒塌、铲雪等工作。

（7）严格按学校的作息时间做好各楼宇的水、电管理。杜绝长明灯、长流水的现象。对楼宇内供水系统的跑、冒、滴、漏做到及时发现、及时报修、维修；

（8）如遇学院重要活动要服从学院安排，积极完成学院交办的一些临时工作。产生相关费用另行核计。

（9）物业对员工的工资、社保、计划生育、卫生、劳动安全等方面引发的事故，承担民事纠纷和民事赔偿费用，同时承担一切责任和后果；物业与第三方发生的债权债务（如拖欠员工工资、供货商货款）以及其它纠纷，由物业自行承担和处理，并承担法律责任；上述如给校方造成不良影响和损失的，校方有权解除合同。

（10）如遇自然灾害天气、特大事件（以政府发布的公告为准），物业所有人员应服从学院和政府的统一指挥和调度。

（11）设置“物业服务中心”，公示服务电话，24小时有管理人员接待处理物业管理服务合同范围内的公共性事务，受理师生员工的咨询和投诉。做到无重大安全生产责任事故、维修报修满意率达90%、投诉处理回访率100%、管理服务综合满意率达85%以上。

（12）根据学院实际，设立会务中心，统一管理学院所有会议室（系部管理除外），会务方案明确，会议保障措施得力。

（13）物业管理区域如果发生盗窃案件，发生财产损失的，首先由物业管理企业进行赔付，由物业根据案件性质，进行责任追偿。

三、公共区域保洁绿化管理类

（一）公共区域保洁绿化管理类内容

1．卫生保洁内容：负责校园所有道路保洁，校园大门楼墙面及周边道路地面保洁、校园内所有地面（即路面、绿地及其它地面）、公共厕所保洁、露天设施（树木以外）设备（如灯具、桌椅、配电箱、宣传栏等）保洁。

2．公共区域的公共设施、设备日常维护管理内容：化粪池清淤、屋面、门厅清理、雨污下水疏通、广告清理、垃圾箱保洁清运；校园文明创建环境整治、卫生、消毒、灭害，校园设施（房屋、道路等）完好检查，问题统计，草坪椅维护，楼宇二层以下外墙及玻璃保洁；消防栓、垃圾桶（箱）、宣传栏、路牌、标示牌、雕塑、椅凳保洁和维护维修。管理好强弱电间门和各楼顶门，保持常闭上锁，且能及时打开。校园环卫物业所辖范围内的各类设备、设施一旦出现损坏的情况（如：供水管路、阀门、消防栓跑水、漏水等）需及时向业主物业监管部门或相关管理部门及时上报和报修；应急天气处理。日常零星维修的耗材由校方提供，中标人领取使用，并做好记录。

3．露天运动场管理服务内容

（1）负责田径运动场各入口及场内设施设备的巡检、设备安全工作。

（2）负责田径运动场、球场的场地及设施设备保洁。

（3）负责场地的门、护栏、卫生间隔断、水龙头、闸阀、冲洗阀、大便器、洗手盆、拖把盆、水箱、下水管道、下水管道疏通、节水、节电装置等所有设施设备日常管理维修工作。

（二）公共区域保洁绿化管理标准

服务人员统一着装、佩戴标志、语言规范、文明服务；管理人员必须持证上岗，建立完善的档案管理制度，各种基础资料，台账报表、图册健全，保存完好。

1．路面打扫每天不少于2次，保持路面清洁，无杂物、无积灰、无污迹。

2．绿地保洁每天不少于2次，保持绿地清洁无杂物，树丛、灌木之间无明显废弃物等。

3．水面保洁每天不少于1次，保持水面清澈无漂浮和可视沉淀物，及时清理池塘水草。视水质情况，投放药品，保持三类水质。

4．定期清理排水涵沟，保证排水畅通。化粪池、雨、污水池每半年清理一次，若堵塞或外溢及时清理疏通。

5．绿化管养标准

植物生长良好，叶色、叶形正常，无明显虫害痕迹。树冠完整，树干挺直（特殊栽植的除外），修剪得当，无死树、无缺株（特殊情况除外）。花灌木开花繁茂，无非正常落花落蕾现象。藤本植物长藤分布合理，枝叶覆盖均匀。地被植物生长良好，分布均匀、整齐，色调协调一致。整形植物修剪平整，保持原造型效果，无缺损。绿地内无高荒性、缠绕性、攀援性杂草，无积水，无垃圾杂物，无堆物堆料、侵占等现象。设施完好，无明显人为损坏，对违法行为能及时发现和处理。按季节性杀虫、施肥等。

四、特殊用房的管理服务内容标准

| 系 部 | 特殊房间 名称 | 管理服务内容 | 管理服务标准 | 卫生保洁标准、 保洁流程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 音 乐 舞 蹈 系 | 琴房 | 琴房钥匙、人员进出的管理，设备，电力水力的隐患排查，琴房内的卫生 | 1.琴房大厅设管理员办公室需要专人负责，时间7:00-22:00。 2.学生将会发放练琴证和琴卡，在管理员办公室刷卡机刷琴卡后，上交练琴证换取琴房钥匙，练琴结束后，刷琴卡还钥匙领取练琴证。 3.管理员必须严格对照练琴证照片核实学生信息，无卡和练琴证人员不得进入琴房，严格保管琴房钥匙，一证一换。 禁止学生带任何食物进入琴房。 4.琴房楼严禁吸烟。 5.管理员每日必须巡查两次，包括水电，琴房设施等，有异常及时处理或上报。 | 保洁工作，每一层多设立垃圾桶，每日一清。拖地、楼梯扶手清理每日一次，楼内地面不能有可见垃圾。琴房一周清理两次，保证琴房内整洁。 |
|  | 音乐厅、 剧场 | 保证音乐厅、剧场的使用规范和管理规范，以及重要设备的安全排查和维护。 | 1.任何人使用音乐厅、舞蹈楼剧场和施坦威钢琴必须要经过系部审批，管理员拿到系办公室领导签章的书面材料才可开门、开琴。 2.禁止带任何食物饮料进入音乐厅，禁止吸烟。 3.管理人员要检查水电、空调等设备是否正常，离开时要检查门窗，关闭电源。 | 音乐会结束以后，做好保洁清理工作，拖地擦灰。场地不能有可见垃圾。保持地板、座椅、舞台的干净整洁。 |
|  | 舞蹈 练功厅 | 保障舞蹈练功厅内的设备的使用规范，妥善保管钥匙，维持使用秩序 | 禁止任何人携带任何食物饮料进入练功厅，禁止非舞蹈专 业学生进入练功厅（特殊情况除外），禁止穿硬底鞋，禁止吸烟。妥善保管好使用的音响器材遥控器和钥匙，严格按要求使用 | 每日一打扫，排练厅门口设立垃圾桶，每日一清。 |
|  | 其他重要场所 | 严格按照要求对学术报告厅、排练厅等重要教学场所严格管理，做好设备检查、巡查、排除隐患，有问题及时上报 | 排练厅、学术报告厅、数码音乐教室、录音棚等专业 教学场所涉及到贵重精密仪器，钥匙、投影仪遥控器等需 要专人负责，禁止私人使用。 对场所中的重要设备定期巡查，维护，若有损坏，及时上报。 | 活动或教学结束后应立即清理打扫，场地不能有可见垃圾。保持地板、座椅、舞台的干净整洁。 |
| 戏 剧 影 视 系 | 练功房 | 地毯、把杆、镜子、维修等 | 地毯无毛球，把杆、镜子擦拭 | 地毯每周吸尘一次，擦拭每天一次 |
|  | 琴房 | 地面、窗子、桌椅、维修等 | 洁净、摆放整齐 | 每天清扫、擦拭 |
|  | 剧场 | 舞台、观众席、维修等 | 洁净，地面无杂物 | 地毯每周吸尘一次，舞台、观众席地面无杂物 |
|  | 排练厅 | 地板、镜子、窗子、维修等 | 每天清扫、擦拭 | 洁净，地面无杂物 |
|  | 黑匣子 | 舞台地板、观众席、维修等 | 每天清扫、舞台地板吸尘 | 洁净、舞台、地面无杂物 |
| 新 闻 播 音 系 | 广播实训室 | 保障实训室器材完整，无丢失，一旦出现损坏，及时报修。保障实训室有课期间正常使用，无课期间，无提前预约申请，不允许进入。保障实训室安装有电器设备的实训区域内无水、饮料等液体。实训室计算机一旦出现病毒、木马，必须及时查杀，并具备计算机系统重装能力。 | 1.按照上课时间开放实训室。 非上课时间使用实训室，需提前向系部实训管理部门提出申请，其余时间不得入内。 2.使用实训室必须填写《实训室使用记录》。使用完毕后，关闭门窗和所有电器设备、切断电源后方可离开。 3.实训室内的所有电源由管理员负责定期进行安全检查，发现隐患及时处理。 4.实训室器材设备不允许带出。一旦出现意外损坏，由小课组长填写设备异常记录，任课教师签字，及时报修。 5.实训室器材设备若出现人为故意损坏，由当事人按照设备采购招投标文件，照价赔偿，并作出书面检讨。 6.实训室内严禁吸烟，不允许将食品带入实训室。液体饮品不允许带入安装有电器设备的实训区域。 | 1.保证实验室地面、桌面清洁，实验室内无垃圾残留。 2.保证实训室设备干净、整洁。（电器设备不允许沾水） 3.保证实验室桌椅板凳摆放整齐，干净。 |
|  | 电视实训室 | 保障实训室器材完整，无丢失，一旦出现损坏，及时报修。保障实训室有课期间正常使用，无课期间，无提前预约申请，不允许进入。保障实训室安装有电器设备的实训区域内无水、饮料等液体。实训室计算机一旦出现病毒、木马，必须及时查杀，并具备计算机系统重装能力。 | 1.按照上课时间开放实训室。 非上课时间使用实训室，需提前向系部实训管理部门提出申请，其余时间不得入内。 2.使用实训室必须填写《实训室使用记录》。使用完毕后，关闭门窗和所有电器设备、切断电源后方可离开。 3.实训室内的所有电源由管理员负责定期进行安全检查，发现隐患及时处理。 4.实训室器材设备不允许带出。一旦出现意外损坏，由小课组长填写设备异常记录，任课教师签字，及时报修。 5.实训室器材设备若出现人为故意损坏，由当事人按照设备采购招投标文件，照价赔偿，并作出书面检讨。 6.实训室内严禁吸烟，不允许将食品带入实训室。液体饮品不允许带入安装有电器设备的实训区域。 | 1.保证实验室地面、桌面清洁，实验室内无垃圾残留。 2.保证实训室设备干净、整洁。（电器设备不允许沾水） 3.保证实验室桌椅板凳摆放整齐，干净。 |

五、物业服务质量考核标准运用

1．物业应制订具体的质量保证措施、工作制度流程、及物业质量保证和相关服务承诺。物业所有的工作除应按校方的内部流程实施外，还应接受校方或第三方的检查。

2．校方定期和不定期地对物业管理服务进行检查和抽查，各部门、系部对所在楼宇进行质量监管，并反馈给质量监控部门，及时将检查记录、实时图片、整改时限记录、整改结果反馈给物业和质量监控部门。

3．实行月考核制度，考核结果与物业费挂钩，校方将以招标文件形式确定的服务内容和要求，及合同约定和承诺考核标准为服务质量考核目标，从制度、保洁、维修、学生公寓管理、客服等方面进行专项考评。对服务质量的考核监管工作，实行日巡月考核，考核结果与服务经费挂钩。

4．校方将按考核细则和采购合同规定，从应付物业费中扣除相应违约费。其中管理服务综合满意率达85%以上，不扣除物业费，高于95%，予以相应奖励，低于85%扣除物业费。

5．考核细则和打分表如下：

| 考核项目 | 考核细则 | 得分 | 考核部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全管理要求 (10分) | 1．楼宇单元楼栋的安全、消防制度规范健全，有各类基础档案。工作人员熟悉工作流程，并严格按照工作流程进行操作。熟悉工作环境，清楚工作中的安全事项。 2．工作人员懂得并能使用各类安全、消防设施和各种灭火器材。专业技术人员应有上岗证，凭证上岗。 3．管理区域秩序井然，有处理和预防各类突发事件的工作预案。有突发事件按预案及时处理，并迅速上报学校有关部门。 4．管理区域内无火灾、无治安、刑事案件发生，全年保障安全无重大责任事故。 |  |  |
| 日常管理要求 （10分） | 1．楼宇内单元楼栋管理的规章制度健全，工作人员的岗位职责明确，管理工作台帐完备，有详尽的记录。 2．工作人员服装统一、整齐，佩戴统一标识，工作纪律严明。对待业主态度谦和、服务热情。 3．工作人员配备齐全，挂牌持证上岗。有每天值班、巡查记录。员工的考勤、考核纪录完备，详细。工作人员不缺勤、不脱岗。 4．楼宇管理人员的相对稳定，有人员更换情况的记录并及时报物业办、总务处备案。 5．有重要物品的出入登记。异常情况，应进行检查处理，做好处理情况记录，遇重大情况及时汇报。 |  |  |
| 卫生保洁要求 (15分) | 1．做好环境卫生工作，保持单元楼栋内的走廊、楼梯等公共部位清洁卫生。楼宇内垃圾做到日产日清。 2．保持各楼宇楼道内的栏杆、墙面、门、窗台无污迹、无灰尘。楼内的窗户玻璃明净光洁亮、无灰尘、污迹、斑点。 3．公共卫生间内应无异味、无积水、无污垢、无卫生死角。定时保洁。 4．楼宇定期灭杀蚊子、苍蝇、老鼠等害虫，垃圾箱、卫生间要经常消毒，做到无滋生源。 5．楼宇二层以下外立面保持整洁，无污迹、无乱悬挂、无乱张贴。 |  |  |
| 绿化养护 （10分） | 1．植物生长良好，叶色、叶形正常，无明显虫害痕迹。 2．树冠完整，树干挺直（特殊栽植的除外），修剪得当，无死树、无缺株（特殊情况除外）。 3．花灌木开花繁茂，无非正常落花落蕾现象。 4．藤本植物长藤分布合理，枝叶覆盖均匀。地被植物生长良好，分布均匀、整齐，色调协调一致。整形植物修剪平整，保持原造型效果，无缺损。 5．绿地内无高荒性、缠绕性、攀援性杂草，无积水，无垃圾杂物，无堆物堆料、侵占等现象。 6．设施完好，无明显人为损坏，对违法行为能及时发现和处理。 7．按季节性杀虫、施肥。 |  |  |
| 设施管理维护要求(10分) | 1．有严格的维修和管理制度，配备专业维修人员，维修人员须持证上岗，建立报修档案。有房屋维修保养和安全检查记录。 2．楼宇设施的零星维修、急修及时完成，确保设施完好率99％以上。重大维修必须首先向学校申请。对因人为损坏的设备和设施要及时发现、及时报告、及时查处。 3．做好校区照明灯具和绿化用水管网设施的重点维护工作，处理业主正常的报修工作。 4．校区楼宇内的公共财物齐全、无人为损坏；公共部位的照明、安全指示灯和应急灯具确保完好无损。 |  |  |
| 个性化服务 举措（5分） | 1.做好楼宇内公共部位的美化工作，使大楼更有品位，富有文化气息。 2.设立值班牌、值班电话。随时接受投诉，以监督服务工作，提高服务质量。 3.有方便业主的零星服务：如服务信息、天气预报、备雨伞、便民箱等提醒提示等。 4.主动做好学院重大活动的配合工作，完成校方安排的其它工作。 |  |  |
| 业主的满意 程度(40分) | 采用调查表的方式征求业主的意见，业主对物业管理的满意率应在85%以上。 |  |  |

6、安徽大学艺术与传媒学院物业管理暂行办法（试行）

第一章  总则

第一条 为规范学校物业管理工作，保障教学、科研工作的顺利进行，营造清洁、优美、安全的校园环境，根据国务院《物业管理条例》和省市有关物业管理规定，结合学校实际，特制定本办法。

第二条 本办法所称物业，是指学校实行物业管理的公共建筑物及其附属建筑物、公共设施、周边附属场地等。

第三条 本办法所称物业管理，是指学校通过公开招标确定聘物业管理企业，由学校和物业管理企业按照物业管理服务合同约定，对学校公共建筑物及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护相关区域内的环境卫生和秩序的活动，本物业管理包含楼宇管理、保洁管理、绿化管理等各类管理。

第四条 学校通过公开、公平、公正的招标方式确定物业管理企业。原则上物业管理每3年招标一次，但每一年对物业进行工作绩效考核，考核办法依据合同另行制定，考核不合格扣减相应费用，考核合格续约合同，一个合同期内两次考核不合格解除合同。

第五条 学校教学、科研、办公和学生生活等公共建筑及其附属建筑和设施设备、园林绿化、道路均须按本办法的统一实行物业管理。

第六条 学校凡实行物业管理的各项活动，必须遵守本办法的规定。

第二章  物业管理监管机构

第七条 学校作为校内所有物业管理的唯一业主，总务处代表学校对物业管理企业的管理活动行使监督、管理职责，享有《物业管理条例》等法律法规赋予业主的相应权利，履行相应义务。

第八条 总务处对物业管理的职责

（一）负责学校物业管理招投标组织工作，代表学校与中标的物业管理企业签订物业管理服务合同，并结合日常管理考核、物业管理企业的具体管理情况决定是否延聘、解聘物业管理企业；

（二）负责物业管理的日常监督管理工作，监督和检查物业管理企业履行物业服务合同情况；

（三）及时了解物业使用人对物业管理的意见、建议，受理物业管理活动中的投诉事宜；

（四）制订《安徽大学艺术与传媒学院物业管理的有关规定》等，组织相关部门及师生定期对物业管理企业进行考核；

（五）协调物业维修工作，监督和检查物业管理企业的维修情况；

（六）负责物业管理费用的审核、支付；

（七）负责制定、修改物业管理设施设备的使用、公共秩序和环境卫生的维护等有关物业管理方面的规章制度。

第九条 保卫处对物业管理的职责

履行指导、监督物业管理企业在消防安全、公共秩序维护管理、交通秩序维护管理、突发事件应急处置等方面的工作，协助物业管理企业处理物业管理区域内违反学校规定、违反物业管理规定的事宜，配备消防器材，指导处置各类安全事故，协助有关部门为安全事故提供法律和事实依据。

第十条 学生处对物业管理的职责

代表学生履行对物业管理企业监管职责，协助处理学生日常管理、学生公寓室内维修等有关事宜，参与对物业管理企业的定期考核。

第十一条 基建部对物业管理的职责

履行协调、督促承建商在质量保证期内对所承建建筑物或设施进行维修保养的职责，履行对建筑物本体制定大中修计划、编列预算并进行维修的职责。

第三章  物业管理企业

第十二条 在学校从事物业管理的企业，必须具有独立法人和取得从事物业管理活动的相应资质。

第十三条 从事物业管理与服务的人员应当按照国家有关规定，取得职业资格证书。

第十四条 物业管理企业可以聘请专业公司承担特殊设施设备维修维护，包括如电梯、专业电力设备等，以及物业本身不具有能力承担的部分清洁卫生、园林养护等专项服务，包括如高空清洁作业、专业绿化养护等，但不得将该物业管理区域内的全部物业管理一并委托给其他单位或个人。

第十五条 物业管理企业必须遵守国家法律法规和学校的各项规章制度。

第十六条 物业管理企业享有根据有关法律法规规定和合同约定的管理权利。物业使用人应遵守物业管理企业为做好相关区域物业管理工作而制定的各项管理规定。

第四章  物业的使用

第十七条 物业属学校公共资源，除学校统一分配或规定，任何单位或个人不得擅自占用学校物业。

第十八条 物业使用人不得擅自将物业出租（借），的确需要出租（借）的，按照物业属性，履行一定的报批程序。

第十九条 物业管理企业可享有物业管理面积3‰至4‰的管理用房使用权，物业管理企业不得超面积占用物业管理用房，管理用房必须严格用于物业管理活动，不得挪作它用。

第二十条 任何单位和个人不得擅自改变物业用途。物业使用人如确需对物业进行装修或安装可能改变物业外观的设施设备，必须事先书面报告总务处，经总务处、学院分管领导等必要的组织审批程序同意后，在物业管理企业的指导下实施。

第二十一条 物业使用人必须遵守学校和物业管理企业制定的各项管理规定，维护物业整洁。物业管理区域禁止饲养宠物、家禽，禁止不经批准随意设立各类永久性的设施。宣传广告、宣传横幅等必须经党委宣传部批准，并到物业管理企业办理相关手续，方可张贴、悬挂。未经批准或未办理相关手续张贴悬挂的广告横幅，物业管理企业有权根据学校规定对其进行撤除、清理。

第二十二条 除学校统一规划的商业经营网点外，禁止一切临时性或永久性的商业经营摊点在物业管理区域内经营；宣传或公益性的临时摊点（不超过24小时），须经总务处批准，向所负责区域的物业管理企业书面报告，并办理相关手续。否则，物业管理企业有权根据学校规定对违规摊点进行撤除、清理。

第五章  消防安全、交通秩序及公共秩序管理

第二十三条 物业管理区域内的消防安全、交通秩序、公共秩序管理由保卫处统筹负责，物业使用人、物业管理企业必须遵守保卫处制定的各项消防安全、交通安全和治安管理规定，共同维护校园安全稳定。

第二十四条 物业管理区域内的消防器材由保卫处统一配置，物业管理企业对所负责物业管理区域内的消防设施、消防器材负看护责任，定期检查，并做好记录。

第二十五条 物业管理企业应制定安全管理制度，专人负责，定期巡查。

第二十六条 物业管理区域内应禁止的行为

（一）禁止乱拉电线、乱接电源、私改线路；

（二）禁止存放易燃、易爆和有害有毒物品；

（三）禁止用电饭煲、电炒锅、电热壶、电热杯、“热得快”、酒精炉、煤油炉、取暖器等容易引发电力安全事故的产品；

（四）禁止焚烧废纸、垃圾；禁止吸烟，乱扔烟头。

第二十七条 物业使用单位负有对本物业管理区域内的教职工或学生等进行安全教育、安全检查的责任。

第二十八条 物业管理企业应协助做好物业管理区域内的安全防范工作，发生安全事故时，物业管理企业应立即采取必要的应急措施，并及时向保卫处、总务处报告，并积极配合调查、处置。

第六章  物业维修管理

第二十九条 维修范围

（一）建筑物本体。主要包括：基础、承重墙、柱、梁、屋顶、楼板、天棚、墙面、地面等。

（二）共用部分。主要包括：楼梯间、配电间、电梯间、开水间、洗漱间、沐浴间、卫生间、大厅、走廊、通道、通道门、防火门、玻璃门窗（不含寝室内、教学行政办公室室内门窗）等。

（三）共用设施。主要包括：配电间设施设备、公寓用电智能管理系统、电梯、燃气管道、太阳能热水洗浴系统、太阳能开水系统、共用上下水管道、落水管、共用照明、开关、消防设施、相关机电设备等。

（四）公共设施、附属建筑和构筑物。主要包括：室外上下水管道、化粪池、窨井及周边排水沟、台阶、自行车停车场、附属场地、场地景观设施等。

（五）室内设施。主要包括：教学行政办公室、实验室、教师休息室及学生公寓室内的各类办公设施、生活设施等。

第三十条 维修责任

（一）基建部负责范围及项目

1．建筑物本体维修。包括：建筑物基础、承重墙、天棚、梁柱、玻璃幕墙等损坏；建筑物外墙面大面积脱落、墙体开裂、屋面渗水、地面大面积下沉；地面砖大面积损坏，建筑物周边铺砖因地面沉降或工程质量引起大面积的损坏（连片超过3平方米）；室内（含学生公寓、教室、教学行政办公室、实验室等）天花板、墙面、地面的损坏维修；

2．路面、路基的维修与加固；

3．中央空调和电梯等特殊设备的维修、保养；

4．智能用电、售电管理系统的维修、保养；

5．公共部分、共用设施设备、室内设施的更新改造；

6．太阳能开水系统、太阳能热水洗浴系统日常维修；

7．与太阳能热水、开水系统配套的燃气管道、热水管道、热水龙头等维护维修；

8．学生寝室室内饮水机的维修。

（二）保卫处负责范围及项目

消防和交通设施、设备的维修、保养、定期更换。

（三）物业管理企业负责范围及项目

1．共用部分的维修。包括：门、锁、窗、玻璃、隔断及隔断门、浴帘、冷水管、淋浴喷头、便池（含红外控制装置）、洗手池（含红外控制装置）、水管、水龙头、冲水阀、排气扇、照明、开关、线路、墙面粉刷、贴面砖小面积脱落、地面砖小面积损坏等；

2．共用设施设备的维修（已明确维护责任部门的特殊设备除外）；

3．公共设施、附属建筑、构筑物及周边场地的维修（其中，附属场地地面砖损坏连片不超过3平方米）；

4．与太阳能热水系统配套的冷水龙头的维护维修；

5．教室的维修（含教师休息室）。包括：门、窗（含玻璃、窗帘及窗帘轨道）、锁、电铃、照明灯、电风扇、开关、线路、课桌椅、黑板、墙面粉刷、贴面砖小面积脱落、地面砖小面积损坏；

6．教学行政办公室、实验室、教师休息室及学生公寓室内维修。具体包括：

（1）水管、洗手池、水龙头、床、组合柜、电脑桌、椅、灯、电热水器、IC卡表、电风扇、毛巾架、晒衣架的维修；

（2）门、锁的损坏维修；

（3）室内窗户、玻璃、窗帘的损坏维修；

（4）室内插座、开关等的损坏维修。

室内维修时，更换的零配件必须是正规厂家生产的符合国家产品质量要求的产品（物业管理企业应视具体情况，提出服务质量承诺）。

（四）其它各项专用设施设备，按承建商或供应商的承诺或协议进行维修，如无维修协议，由总务处、对口管理部门负责提出维修方案。

第三十一条 维修费用

（一）电梯、中央空调、智能用电及售电管理系统、消防设施设备等共用设施的维修费用，由物业企业负责报修，从有关专项经费中支付。

（二）共用部分、共用设施、公共设施、附属建筑和构筑物、场地、教室的一般维修费用，从物业管理费中支付。

（三）学生公寓室内的维修，属于自然损坏，物业负责维修，从物业管理费中支付；属于人为损坏，并可以明确责任人的，由责任人承担，免收人工费，收取材料费（具体按照实际发生执行），并经责任人签字认可。

（四）教学行政办公室、实验室、教师休息室等室内维修，由各所属部门负责报修，从有关专项经费中支付。

（五）基建部每年提出专项经费预算，主要用于一些大型项目、设施、设备维修的费用开支。

（六）建筑物本体维修、室内（含学生公寓、教学行政办公室、实验室、教师休息室等）天花板、墙面、地面路石路基维修，根据物业管理企业或部门每年提出的维修计划，由基建部提出经费预算。临时应急维修，由基建部从学校专项维修经费中支付。

第三十二条 维修的管理

1.物业管理企业维修后，必须开具物业维修专用单，专用维修单一式三份，责任人或责任主体、物业管理企业、总务处各1份备存；

2.为确保学生公寓室内物业得到全面维修，基建部必须在暑假学生离校前，进行集中检查维修。学生毕业离校时，基建部在物业管理企业协助下，对室内状况进行彻底检查，并及时对损坏的物业进行登记；

3.学校监察、审计部门，应对维修费用予以监督、审计。

第三十三条 报修程序

（一）物业公司设立管理服务中心，24小时在岗值守，开通24小时报修电话，并在公告栏永久公布。

（二）一般性属于物业职责范围的维修维护，必须于报修后24小时内完成。

（三）共用部分、共用设施、公共设施、附属建筑和构筑物、教室，由基建部定期检查并进行维修；学生公寓室内维修、教学行政办公室、教师休息室及实验室室内维修等零星维修，由使用人直接拨打物业管理企业报修电话报修。

（四）建筑物本体维修、室内（含学生公寓、教学行政办公室、实验室等）天花板、墙面、地面维修，由各部门提出维修计划，向基建部报修。

（五）凡报修后未得到及时维修的，可根据维修的不同类型，分别向总务处、基建部提出投诉。

第七章  物业管理服务质量考核与处罚

第三十四条 总务处授权后代表学院与选聘的物业管理企业签订服务合同，对物业管理事项、服务质量、服务费用、双方的权利和义务、专项维修资金的管理与使用、物业管理用房、合同期限、违约责任等内容进行约定。

第三十五条 未经总务处的委托和同意,物业管理企业不得在学校物业管理区域内提供物业服务合同之外的任何有偿服务项目。

第三十六条 物业管理企业应当按照国家有关规定和合同约定，保证物业服务质量。

第三十七条 物业管理区域内发生偷盗、火灾等事故并造成损失，确属物业管理企业管理责任，物业管理企业应根据合同约定，进行赔偿。

第三十八条 总务处根据《安徽大学艺术与传媒学院物业管理的有关规定》，组织相关部门及物业使用人，定期对物业管理企业的服务质量进行考核；总务处具体负责物业管理企业服务质量的日常考核工作。

第三十九条 总务处依据对物业管理企业服务质量的考核结果支付物业管理费用。

第四十条 如物业使用人对物业管理企业服务质量不满意，要求重新选聘物业管理企业，可向总务处提出书面申请。总务处调查核实后，确属物业管理企业服务质量问题的，可根据合同约定，解除与该物业管理企业的合同，重新组织招标，选聘新的物业管理企业，原物业管理企业2年内不得参与招标。

第八章  附则

第四十一条《安徽大学艺术与传媒学院物业管理的有关规定》、《安徽大学艺术与传媒学院物业考核细则和评分表》等为本办法的有效组成部分。

第四十二条 本办法自发布之日起实施，由总务处负责解释执行。

六、人员配备需求

| 物业服务人员配置（暂定，根据实际需要确认） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 |  | 保 洁 | 值班员 | 管理员 |
| 楼 宇 | C1#学生公寓 | 2 | 6 | 2 |
|  | C2#学生公寓 | 0 |  |  |
|  | B3#学生公寓 | 2 | 6 |  |
|  | B2#学生公寓 | 2 |  |  |
|  | B1#学生公寓 | 2 |  |  |
|  | A1#学生公寓 | 0 | 0 |  |
|  | A2#学生公寓 | 0 | 0 |  |
|  | 舞蹈楼 | 3 | 3 |  |
|  | 音乐南北楼 | 3 | 3 |  |
|  | 戏剧南北楼 | 3 | 3 |  |
|  | 播音楼 | 3 | 3 |  |
|  | 艺术设计楼 | 3 | 3 |  |
|  | 美术楼 | 3 | 3 |  |
|  | 美术馆 | 3 | 3 |  |
|  | 食堂及活动中心 | 2 |  |  |
|  | 综合楼 | 6 | 6 |  |
|  | 大师工作室 | 1 | 2 |  |
|  | 运动场 | 1 |  |  |
| 校园 | 环卫 | 5 |  |  |
|  | 绿化 | 0 |  |  |
| 物业管理处 | 项目经理 | 1 |  |  |
|  | 部门管理人员 | 2 |  |  |
|  | 事 务 | 2 |  |  |
| 维 修 | 水电工 | 2 |  |  |
|  | 木工 | 0 |  |  |
| 合 计 |  | 94人 |  |  |
| 注：保安、值班员按三班倒运转进行配置 |  |  |  |  |

六、报价要求

（一）政策性费用

| 一般纳税人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 缴费项目 | 人数 | 费用 | 月 | 小计(元) |
| A | 最低人员工资 | 94 | 1520 | 12 | 1714560 |
| B | 社会保险 | 94 | 870.135 | 12 | 981512.28 |
| C | 工会教育经费=A*3.5%=A*0.035 |  |  |  | 60009.6 |
|  | 小计（A+B+C） |  |  |  | 2756081.88 |
| D | 一般纳税人税金=（A+B+C）*6.72%=(A+B+C)*0.0672 |  |  |  | 185208.7023 |
| 总计（A+B+C+D） |  |  |  |  | 2941290.58 |

| 小规模纳税人： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 缴费项目 | 人数 | 费用 | 月 | 小计(元) |
| A | 最低人员工资 | 94 | 1520 | 12 | 1714560 |
| B | 社会保险 | 94 | 870.135 | 12 | 981512.28 |
| C | 工会教育经费=A*3.5%=A*0.035 |  |  |  | 60009.6 |
|  | 小计（A+B+C） |  |  |  | 2756081.88 |
| D | 小规模纳税人税金=（A+B+C）*3.36%=(A+B+C)*0.0336 |  |  |  | 92604.35117 |
| 总计（A+B+C+D） |  |  |  |  | 2848686.23 |

注：1）人员工资不低于合肥市最低工资标准（1520元/人/月）。

2) 社会保险（五险）缴费基数最低为3065元，计算缴费金额以每人每月为基数，单位重大疾病补助须缴纳（15元/每人/每月）。

社会保险（五险）费用（缴费费率：27.9%）组成为：养老保险19%、工伤保险0.4%、失业保险0.5%、医疗保险8%。

3）一般纳税人税金6.72%组成为：6%增值税、6%*7%城建税、6%*3%教育附加、6%*2%地方教育附加、水利基金：6%*万分之6(物业不计)；小规模纳税人税金3.36%组成为：3%增值税、3%*7%城建税、3%*3%教育附加、3%*2%地方教育附加、水利基金：3%*万分之6(物业不计)。如投标供应商以小规模纳税人税金费率报价，响应文件中须提供税务部门出具的小规模纳税人证明材料（如：企业税种核定材料等），否则将导致响应无效。

4)请投标供应商自行核算以上政策性费用及规定费用，如投标供应商对以上费用有疑问，请在本项目答疑期内提出。如无疑问，投标报价应不低于上述政策性费用，否则将导致投标无效。

（5）“投标分项报价表”中政策性费用及规定费用不接受赠送及优惠，“投标分项报价表”中其他项，作为可竞争费用，可由投标供应商自行报价。

（二）投标供应商的报价为一年服务期限的总报价，应包含所投服务、保险、税费、验收和交付后约定期限内免费维保服务等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

六、其他未尽事宜，按《合肥市物业管理若干规定》执行。中标人应按合肥市行业主管部门的规定办理相关手续（如备案等）。